SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Règlement du service de l’assainissement

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 1 : objet du règlement

L’objet du règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les ouvrages d’assainissement du syndicat.

Article 2 : autres prescriptions

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur, et en particulier du règlement sanitaire départemental du code de la santé publique, de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale au transfert de compétence en matière d’aide sociale et de santé et de ses décrets d’application.

Article 3 : catégories d’eaux admises au versement

Article 3-1 : Définition des eaux

- eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette, …)

- eaux pluviales : eaux pluviales qui proviennent des précipitations atmosphériques

- eaux industrielles : tous les rejets correspondants à une utilisation de l’eau autre que domestique

Article 3-2 : Système d’assainissement- eaux admises

Les réseaux d’assainissement sont classés en 3 systèmes principaux :

- système séparatif

La desserte est assurée par deux canalisations

- l’une pour les eaux usées

- l’autre ou un fossé, pour les eaux pluviales

- système unitaire

La desserte n’est assurée que par une seule canalisation susceptible de recevoir toutes les eaux dans les conditions ci-dessous

- Système pseudo-séparatif

Il s’agit d’un réseau d’eaux usées peut recevoir certaines eaux pluviales provenant des propriétés riveraines.

Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du service assainissement sur la nature du système desservant sa propriété.

Le réseau du syndicat est de type séparatif.

Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau d’eaux usées :

- les eaux domestiques

- certaines eaux industrielles, définies par des conventions spéciales de déversement

(notamment les eaux de refroidissement lorsqu’elles ne sont pas polluées)

Article 4 : Définition du branchement

Le branchement comprend depuis la canalisation publique :

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public

- une canalisation de branchement située sous le domaine public

- un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public, si la disposition du branchement le permet, pour le contrôle et l’entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible.

- une canalisation située sous le domaine privé

- un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble

Le regard de branchement constitue la limite amont du réseau public

Article 5 : Modalités générales d’établissement de branchement

Le service assainissement fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder.

Le service assainissement fixe le tracé, le diamètre, la pente de la canalisation ainsi que l’emplacement du regard de branchement ou d’autres dispositifs éventuellement nécessaires (prétraitement entre autres).

Si pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction à raccorder demande des modifications arrêtées par le service assainissement, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que les modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.

Article 6 : Déversements interdits

Quelle que soit la nature des eaux rejetées et qu’elle que soit la nature du réseau d’assainissement, il est formellement interdit d’y reverser :

- le contenu des fosses fixes

- l’effluent des fosses septiques

- les ordures ménagères broyées ou non

- les huiles usagées

- les solvants halogènes et les solvants inflammables, et d’une façon générale, tout corps, solide ou non, susceptible de nuire, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et le cas échéant, des ouvrages d’évacuation et de traitement.

Le service assainissement peut être amené à effectuer sur rejet de tout usager du service et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu’il estimera utile pour le bon fonctionnement du réseau.

Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans ce présent règlement, les frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.

CHAPITRE II : Les eaux usées domestiques

Article 7 : Définition

Cf article 3-1

Article 8 : Obligations de raccordement

Comme le prescrit l’article L.33 du code de la santé publique, tous les immeubles qui ont un accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voir publique, soit directement, soit par l’intermédiaire des voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordées à ce réseau. Lorsque le propriétaire ne s’est pas conformé à cette obligation, la régie pourra faire procéder d’office, et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables conformément aux dispositions de l’article 35-1 et de l’article 35-2 du code de la santé publique.

Dans le cas de la mise en service d’un nouvel égout, le propriétaire dispose d’un délai de deux ans, après cette mise en service pour faire exécuter le raccordement à l’égout de son immeuble.

Conformément aux prescriptions de l’article 35-5 du code de la santé publique, le propriétaire défaillant est astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement qu’il aurait payé si son immeuble avait été raccordé au réseau, majoré dans une proportion de 100% jusqu’au raccordement effectif au réseau.

Article 9 : Demande de branchement. Convention de déversement ordinaire

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service assainissement. Cette demande formulée selon le modèle ci-annexée, doit être signée par le propriétaire ou son mandataire.

Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le service assainissement et entraîne l’acceptation des dispositions du présent règlement ; elle est établie en deux exemplaires dont l’un est conservé par le service assainissement et l’autre remis au signataire.

L’acceptation par le service assainissement crée la convention de déversement entre les parties.

Article 10 : Modalités particulières de réalisation des branchements

Conformément à l’article L. 34 du code de la santé publique, le syndicat exécutera ou fera exécuter d’office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard de branchement le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées ou l’incorporation d’un réseau pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux d’origine domestique. Le syndicat se fait rembourser auprès des propriétaires de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d’établissement de la partie publique du branchement, dans les conditions définies par la réglementation des branchements particuliers à l’égout.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, la partie du branchement situé sur le domaine public est réalisée à la demande du propriétaire par le service assainissement ou, sous sa direction, par une entreprise agréée par lui.  La partie publique des branchements est incorporée au réseau public, propriété de la collectivité.

Article 11 : Caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur.

Article 12 : Paiement des frais d’établissement des branchements

Toute l’installation d’un branchement donne lieu par le demandeur au paiement d’une participation ou de la totalité du branchement au vu d’un devis établi par le service assainissement.

Article 12 bis : Régime des extensions réalisées par des particuliers

Lorsque le service assainissement réalise des travaux d’extension sur l’initiative de particuliers, ces derniers s’engagent à lui verser une participation au coût des travaux qui doit être déterminée par une délibération du conseil syndical.

A défaut d’accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense du premier établissement est partagée entre eux proportionnellement aux distances qui séparent l’origine de leurs branchements de l’origine de l’extension.

Pendant les cinq premières années suivant la mise en service de l’extension ainsi réalisée, un nouvel usager ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle payée lors de l’établissement de la canalisation diminuée du 1/5ème par année de cette canalisation.

Article 13 : Surveillance, entretien, réparations, renouvellement de la partie des branchements située sous le domaine public.

La surveillance, l’entretien, les réparations, et le renouvellement situés sous le domaine public sont à la charge du service assainissement sous réserve que le branchement ait été reconnu, par ce service, conforme dans le cas d’un branchement ancien.

La mise en conformité des branchements pour leur partie située sous le domaine public sera réalisée par le service assainissement aux frais de l’usager.

S’il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à la négligence, à l’imprudence ou la malveillance d’un usager, les interventions du service pour entretien ou réparation sont à la charge du responsable des dégâts.

Le service assainissement est en droit d’exécuter d’office, après informations préalable de l’usager, sauf cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d’inobservation du présent règlement ou d’atteinte à la sécurité.

Article 14 : Conditions de suppression ou de modification des branchements

Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraînera la suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondant seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construire. La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de l’immeuble sera exécutée par le service assainissement ou une entreprise agréée par lui, sous sa direction.

Article 15 : Redevance d’assainissement

En application du décret n°67.945 du 24 octobre 1967 et des textes d’application, l’usager domestique raccordé à un réseau public d’assainissement est soumis au paiement de la redevance d’assainissement défini comme suit :

- une part fixe annuelle correspondant au nombre de logements desservis. Le nombre de logements sera déterminé par décision du conseil syndical en fonction de la nature des logements

- une part proportionnelle correspondant au nombre de mètres cubes consommés

Le paiement des factures relatives aux redevances d’assainissement est exigible dans les mêmes délais et conditions que celles fixées au règlement d’eau.

Article 16 : Participation financière des propriétaires d’immeubles neufs

Conformément à l’article L. 35-4 du code de la santé publique, les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces immeubles doivent être raccordés, pourront être astreints à verser une participation financière pour tenir compte de l’économie réalisée par eux, en évitant une installation d’épuration individuelle.

Le principe, le montant ainsi que la date d’exigibilité de cette participation devront être définis par le syndicat, décision qui, rendue exécutoire sera considéré comme une annexe du présent règlement.

CHAPITRE III : Les eaux industrielles

Article 17 : Définition

Cf article 3-1

Article 18 : Admission des eaux industrielles

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n’est pas obligatoire, conformément à l’article L. 35-8 du code de la santé publique.

Toutefois ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux  industrielles au réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles.

Cette autorisation est subordonnée à la signature d’une convention spéciale de déversement entre le service assainissement et l’établissement désireux de se raccorder au réseau public.

La réglementation en la matière précisera la nature qualitative et quantitative des eaux à évacuer.

Article 19 : Demande de convention spéciale de déversement des eaux industrielles

Les demandes de raccordement des établissements déversant des eaux industrielles se font sur un imprimé spécial, fourni par le service assainissement. Toute modification de l’activité devra obligatoirement signalée au service et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention.

De plus, le service assainissement sera amené à procéder à des enquêtes régulières et des rejets.

Article 20 : Caractéristiques techniques des branchements industriels

Les réseaux privés des établissements consommateurs d’eau à des fins industrielles devront collecter séparément- les eaux domestiques- les eaux industrielles.

Il en résulte que ces établissements devront être pourvus d’au moins deux branchements distincts :

-     un branchement eaux domestiques

- un ou plusieurs branchements eaux industrielles

Les branchements eaux industrielles devront être pourvus d’un regard agréé pour y effectuer des prélèvements et mesures, placé à la limite de la propriété, de préférence sur le domaine public, pour être facilement accessible aux agents du service assainissement et à toute heure.

Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel peut, à l’initiative du service, être placé sur le branchement des eaux industrielles et accessible à tout moment aux agents du service assainissement.

Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels sont soumis aux règles établies au chapitre II.

Article 21 : Prélèvements et contrôles des eaux industrielles

Des prélèvements et des contrôles pourront être effectués à tout moment par le service assainissement dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à la convention de déversement établie.

Les frais d’analyse seront supportés par l’exploitant de l’établissement concerné si leur résultat démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues.

Article 22 : Obligation d’entretien des installations de pré- traitement

Les installations de pré- traitement et le regard de visite prévu par les conventions devront être en permanence maintenus en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier au service assainissement du bon état d’entretien de ces installations.

En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles, graisses et fécules, les débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire.

L’usager en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations.

Article 23 : Redevance d’assainissement applicable aux établissements industriels

En application du décret n°67.945 du 24 octobre 1967, les établissements déversant les eaux industrielles dans un réseau d’assainissement sont soumis au paiement de la redevance d’assainissement, suivant les modalités et les coefficients définis par arrêté du Président du Syndicat.

Cette redevance étant assise sur des volumes d’eau rejetés au rejet, il importe que ce volume soit commun de manière précise.

Les prélèvements à la nappe ou au milieu naturel feront l’objet d’une déclaration annuelle de volume.

En cas de litige, le service assainissement se réserve le droit de demander la mise en place d’un dispositif de comptage à la charge de l’établissement.

Article 24 : Participations financières spéciales

Si le rejet d’eaux industrielles entraîne pour le réseau et (ou) la station d’épuration des sujétions spéciales d’équipement ou d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à des participations financières aux frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et d’exploitation, à la charge de l’auteur du déversement en application de l’article L 35-8 du code de la santé publique.

Celles-ci seront définies dans la convention spéciale de déversement si elles ne l’ont pas été par une convention antérieure.

CHAPITRE IV : Les installations sanitaires intérieures

Article 25 : Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures

Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables et notamment les articles 44 et 62.

Article 26 : Raccordement entre domaine public et domaine privé

Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité.

Article 27 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisance

Conformément aux articles L35-2 et L35-3 du code de la santé publique, dés l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux rais du propriétaire.

Les dispositions de traitement de l’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus pour quelques causes que ce soit sont vidangés et curés.

Ils sont soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.

Article 28 : Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement du à une suppression créée dans la canalisation d’évacuation.

Article 29 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales d’égout public dans les caves, sous-sols et cours lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures et notamment leurs joints, sont établies de manière à résister à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus.

De même, tous les orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche, résistant à ladite pression.

Enfin, tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout public doit être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales.

Les frais d’installation, l’entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire.

Article 30 : Pose de siphons

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’égout et l’obstruction de corps solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilette à la colonne de chute.

Article 31 : Toilettes

Les toilettes seront munies d’une cuvette siphonnée qui doit être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales devront être installés et aménagés conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement sanitaire départemental.

Article 32 : Colonnes de chutes d’eaux usées

Aucune nouvelle chute d’aisance ne peut être établie à l’extérieur des constructions.

Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur du bâtiment doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction d’eau. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.

Article 33 : Broyeurs de gouttières

Les descentes de gouttières qui sont en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées.

Au cas où, elles se trouveraient à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment.

Article 34 : Réparations et renouvellement des installations intérieures

L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d’évacuation.

Article 35 : Mise en conformité des installations intérieures

Le service assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts seraient constaté par le service assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais.

CHAPITRE V : Contrôle des réseaux privés

Article 36 : Dispositions générales pour les réseaux privés

Les articles 1 à 35 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuation des eaux.

En outre, les conventions spéciales de déversement visées à l’article 18 préciseront certaines dispositions particulières.

Article 37 : Conditions d’intégration au domaine public

Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public seront réalisées à l’initiative d’aménageurs privés, le syndicat, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs, se réserve le droit de contrôle au service d’assainissement. Ainsi tout raccordement au réseau public et tout avant-projet de travaux sont soumis pour accord préalable au service s’assainissement.

Article 38 : Contrôle des réseaux privés

Le service d’assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des différentes prescriptions applicables.

Le raccordement des réseaux privés au réseau public ne pourra être effectué qu’après inspection télévisée des ouvrages, essai d’étanchéité et remise des plans de recolement.

Ces différentes opérations seront réalisées à la charge de l’aménageur.

L’aménageur sera tenu de procéder, à ses frais, à toute éventuelle mise en conformité des ouvrages.

CHAPITRE VI : Manquements au présent règlement

Article 39 : Infractions et poursuites

Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du service assainissement, soit par le représentant légal ou mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.

Article 40 : Voie de recours de l’usager

En cas de faute du service assainissement ayant entraîné un dommage pour l’usager, celui-ci peut solliciter de la collectivité la réparation de ce dommage ou saisir le tribunal compétent.

Article 41 : Mesure de sauvegarde

Le non-respect des conventions relatives au déversement des eaux industrielles par les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, et ayant pour effet de mettre en péril les installations du service ou la sécurité de son personnel, expose son auteur, après mise en demeure d’avoir à faire cesser sur le champs des déversements irréguliers, à des poursuites, tant civiles que pénales.

En cas d’urgence ou de danger immédiat, les agents du service assainissement sont habilités à faire toutes constatations utiles, à prendre les mesures conservatoires quoi s’imposent et notamment à procéder à l’obturation du branchement.

CHAPITRE VII : Dispositions d’application

Article 42 : Date d’application

Le présent règlement est mis en vigueur à compter de l’exercice 2005, tout règlement antérieur est abrogé de fait.

Article 43 : Modifications de règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le conseil syndical et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.

Article 44 : Clauses d’exécution

Le Président, les agents du service assainissement et le receveur syndical sont chargé, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.

Saint-Pierre Dels Forcats, le-----------------------------

Le Président du SIAEPA du Cambre d’Aze,

Jean-Luc MOLINIER,