SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DU CAMBRE D’AZE

Règlement du service public de distribution d’eau

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement du Cambre d’Aze gère l’ensemble du service des eaux  de Mont-Louis, La Cabanasse, Saint-Pierre Dels Forcats conformément à la délibération du 27 octobre 2004 approuvée par les communes membres.

ARTICLE 1er : Objet du règlement.

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau du réseau de distribution sur l’ensemble du territoire intercommunal.

ARTICLE 2 : Obligations du service.

Le service des eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement selon les modalités prévues à l’article 6 ci-après. Il est responsable du bon fonctionnement du service.

L’eau est exclusivement fournie au compteur.

La pression minimale de l’eau en service normal, sauf pendant l’ouverture des bouches de lavage ou d’incendie, sera celle résultant de la conception technique du réseau.

Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité du service des eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct dans des conditions normales d’utilisation.

Le service des eaux est tenu, sauf cas de force majeure, d’assurer la continuité du service. Il est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur.

Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dîment justifiées (force majeure, travaux, incendie), le service sera exécuté selon les dispositions des articles 26 à 28 de présent règlement. Il est tenu d’informer la collectivité de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de toute modification de la qualité de l’eau pouvant avoir des répercutions sur la santé des usagers soit directement, soit indirectement par les différentes utilisations qui peuvent être faites (bain, arrosage, …).

Tous justificatifs de la conformité de l’eau à la réglementation en matière de potabilité sont mis à la disposition de tout abonné qui en fait la demande, soit par le Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Cambre d’Aze, responsable de l’organisation du service de distribution d’eau, soit par le Préfet du département intéressé, dans les conditions prévues par la loi n°78.753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Ces justificatifs sont assortis de commentaires propres à éclairer utilement l’abonné.

ARTICLE 3 : Modalités de fourniture de l’eau

Tout usager éventuel désireux d’être alimenté en eau doit souscrire auprès du service des eaux la demande de contrat d’abonnement selon le modèle en vigueur. Cette demande, à laquelle est annexé le règlement du service, est remplie en double exemplaire et signée par les deux parties. Un exemplaire est remis à l’abonné.

La fourniture d’eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs.

L’utilisation, par des particuliers, d’eau du réseau public sans contrat d’abonnement est interdite et peut donner lieu à des poursuites judiciaires.

Cette interdiction s’applique notamment au puisage à partir d’ouvrages publics tels que bouche de lavage et d’incendie, non conçus à cet effet.

ARTICLE 4 : Définition du branchement

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court possible :

- la prise d’eau sur la conduite de distribution publique

- le robinet d’arrêt sous bouche à clé

- la canalisation de branchement située tant sur le domaine public que privé

- le robinet avant compteur

- le regard ou la niche abritant le compteur à implanter en limite de propriété

- le compteur et le clapet anti-pollution

- le robinet de purge et le robinet après compteur

Les installations privées commencent à partir du joint (inclus) situé à la sortie aval du compteur.

ARTICLE 5 : Conditions d’établissement du branchement

Un branchement sera établi pour chaque immeuble, et le relevé de consommation sera opéré au niveau du compteur.

Toutefois, sur décision du service, dans la cas d’un immeuble collectif, il peut être établi : - soit un branchement unique équipé d’un compteur

- soit plusieurs branchements distincts munis chacun d’un compteur.

Dans le cas d’un branchement unique équipé d’un compteur général avec autant de dérivations munies de compteurs divisionnaires qu’il y a d’abonnés distincts dans l’immeuble, la responsabilité du service des eaux s’arrête dans ce cas au compteur général.

De même, les immeubles indépendants même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des bâtiments d’une même exploitation agricole, industrielle ou artisanale, ou des bâtiments situés sur une même propriété et ayant le même occupant.

Le service des eaux fixe, en concertation avec l’abonné, le tracé et le diamètre du branchement, ainsi que le calibre et l’emplacement du compteur.

Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en fonction de conditions locales et particulières d’aménagement de la construction à desservir, l’abonné demande des modifications aux dispositions arrêtées par le service des eaux, celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que l’abonné prenne à sa charge le supplément de dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le service des eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.

Tous les travaux d’installation de branchement sont exécutés pour le compte de l’abonné et à ses frais par le service des eaux. Ce dernier peut toutefois faire appel à une entreprise agréée par lui et par le syndicat sous surveillance du service des eaux.

Le service des eaux présente à l’abonné, un devis détaillé des travaux à réaliser et des frais correspondants. Les travaux sont effectués dans un délai maximum de deux mois, après versement par le demandeur du montant de leur coût, sous réserve de l’obtention des autorisations obtenues.

De même, les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés par le service des eaux ou, sous sa direction technique, par une entreprise ou un organisme agréé par lui.

Pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété de la régie et fait partie intégrante du réseau. Le service des eaux prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement lorsqu’il est responsable de ces dommages.

Pour sa partie située en propriété privée la garde et la surveillance du branchement sont à la charge de l’abonné.

Seront donc à la charge de l’abonné tous dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement. L’abonné devra avertir sans délai le service des eaux de toute anomalie qu’il aura pu constater sur cette partie du branchement. Pour réparer cette partie, l’abonné, à qui est facturé le coût des interventions, peut faire appel au service des eaux ou à l’une des entreprises agréées par lui et part le syndicat.

Les branchements non conformes seront modifiés aux frais du propriétaire ou de l’abonné dès qu’une intervention sera nécessaire (fuite ou toute autre cause). Le compteur sera placé en limite de propriété, la partie du branchement après compteur deviendra alors propriété de l’abonné.

Dans le cas où un abonné estimerait que la pression de distribution est trop importante pour ses propres besoins, il devra procéder à ses frais, s’il le juge nécessaire, à la fourniture et mise en place d’un réducteur détendeur de pression après compteur.

CHAPITRE II : ABONNEMENTS

ARTICLE 6 : Demande de contrat d’abonnement

Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles ainsi qu’aux locataires ou occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou l’usufruitier qui s’en porte garant, moyennant le paiement des frais d’accès au service de l’eau.

Le service des eaux est tenu de fournir l’eau à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées au présent règlement, dans un délai de huit jours suivant la signature de la demande d’abonnement s’il s’agit d’un branchement existant.

S’il faut réaliser un branchement neuf, la date de mise en service sera portée à la connaissance du candidat lors de la signature de sa demande.

Le service des eaux peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter la débit du branchement si l’implantation de l’immeuble ou la consommation nécessitent la réalisation d’un renforcement ou d’une extension de canalisation.

Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le service des eaux peut exiger du pétitionnaire la preuve qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme et avec la réglementation sanitaire.

ARTICLE 7 : Règles générales concernant les abonnements

Les abonnements ordinaires sont souscrits pour une période de douze mois. Ils se renouvellent par tacite reconduction par période de douze mois.

La souscription d’un contrat d’abonnement en cours d’année entraîne le paiement du volume d’eau moyen fixé par le conseil syndical.

La résiliation d’un contrat en cours d’année nécessite une entente avec le nouveau propriétaire ou locataire afin de payer prorata temporis entre eux.

Tout abonné peut consulter les délibérations fixant les tarifs du service des eaux.

ARTICLE 8 : Cessation, renouvellement, mutation et transfert des abonnements ordinaires.

L’abonné ne peut renoncer à son abonnement qu’en avertissant par lettre recommandée le service des eaux dix jours avant la fin de période en cours. A défaut de cet avertissement, l’abonnement se renouvelle de plein droit par tacite reconduction. L’ancien abonné ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droits restent responsables vis-à-vis du service des eaux de toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial et reste responsable de l’exécution des conditions de son abonnement jusqu’à la date de résiliation de droit ou à défaut jusqu’à la date de signature d’un nouvel abonnement par son successeur.

Le redressement ou la liquidation judiciaire d’un abonné permet au service des eaux la résiliation de l’abonnement à la date du jugement et l’autorise à fermer sans délais le branchement, à moins que , dans les 48 heures au minimum précédent ce jugement, l’administrateur, ou le représentant des créanciers n’ait demandé par écrit au service de l’eau de maintenir la fourniture de l’eau et lui ait versé un dépôt de garantie au service de l’eau de maintenir la fourniture de l’eau et lui ait versé un dépôt de garantie correspondant à six mois de consommation.

En aucun cas, un nouvel abonné ne pourra être tenu responsable des sommes dues par le précédent abonné.

ARTICLE 9 : Abonnements ordinaires.

Les abonnements ordinaires sont soumis aux tarifs fixés par le comité syndical.

Ces tarifs comprennent :

- une partie fixe annuelle correspondant à une redevance annuelle d’abonnement donnant droit à la fourniture d’un volume d’eau, et couvrant les frais d’entretien des réseaux. La partie fixe annuelle correspond au nombre de logements desservis. Le nombre de logements sera déterminé par décision du conseil syndical, en fonction de la nature des logements.

- Une partie proportionnelle correspondant au nombre de mètres cubes consommés.

ARTICLE 10 : Abonnements spéciaux

Le service des eaux peut consentir à certains abonnés, dans le cadre de conventions particulières, un tarif différent de celui à l’article précédent. Dans ce cas, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes conditions les usagers placés dans une situation identique à l’égard du service.

Peuvent faire l’objet d’abonnements spéciaux donnant lieu à des conventions particulières :

1-les abonnements dits  « abonnements communaux » correspondant aux consommations des ouvrages et appareil publics  (bornes-fontaines et prises publiques, lavoirs, abreuvoirs, urinoirs publics, bouches de lavages, d’arrosage et d’incendie, réservoirs de chasse des égoûts).

Les établissements publics, administratifs, techniques, scolaires, hospitaliers ou autres feront l’objet d’abonnements ordinaires ou d’abonnements spéciaux lorsque l’importance de la consommation le justifie.

2-Dans la mesure où les installations du service permettent de telles fournitures, des abonnements spéciaux dits « de grande consommation » peuvent être accordés, pour fourniture de quantités d’eau importantes hors du cas général prévu à l’article ci-dessus.

3-Des abonnements spéciaux peuvent également être accordés à des abonnés disposant de branchements multiples dans des immeubles distincts pour des besoins ressortissant à la même activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle.

Le service des eaux se réserve le droit de fixer, si les circonstances l’y obligent une limite maximale aux quantités d’eau fournies aux abonnés spéciaux de type 2 et 3, ainsi que d’interdire temporairement certains usages de l’eau ou d’imposer la construction d’un réservoir.

4-Des abonnements dits « abonnements d’attente » peuvent être demandés par des abonnés qui n’ont pas un besoin immédiat de fourniture d’eau, mais veulent faire exécuter la partie principale du branchement. Ces abonnements qui ne comportent pas de fourniture d’eau font l’objet de conventions spéciales, y compris la tarification. Ils sont obligatoirement transformés en l’un des autres types d’abonnement dans un délai de trois ans au maximum.

5-Le conseil syndical définit par délibération le nombre de primes fixes applicables à certaines catégories d’usagers et le nombre de mètres cubes estimés de consommation.

Le montant de cette partie fixe sera égal à celui appliqué aux points de desserte d’un compteur de 15 mm de diamètre.

ARTICLE 11 : Abonnements temporaires

Des abonnements temporaires peuvent être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution d’eau.

Le service des eaux peut subordonner la réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire au versement d’un dépôt de garantie à fixer dans chaque cas particulier.

Au cas où, en raison du caractère temporaire des besoins en eaux, l’aménagement d’un branchement spécial ne semblerait pas justifié, un particulier peut, après demande aux services des eaux, être autorisé à prélever l’eau aux bouches de lavage par l’intermédiaire d’une prise spéciale, qui est installée par le service des eaux.

Les conditions de fourniture de l’eau, conformément au présent article, donnent lieu à l’établissement d’une convention spéciale.

ARTICLE 12 : Abonnements particuliers pour lutter contre l’incendie

Le service des eaux peut consentir, s’il juge la chose compatible avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutter contre l’incendie, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement ordinaire ou de grande consommation.

La résiliation de l’abonnement est faite d’office, en cas de cessation ou de non-paiement de l’abonnement ordinaire ou de grande consommation.

Les abonnements pour lutte contre l’incendie donnent lieu à des conventions spéciales qui en règlent les conditions techniques et financières. Ces conventions définissent les modalités de fournitures d’eau et les responsabilités respectives des parties.

Elles précisent notamment les modalités et la périodicité selon lesquelles le bon état de marche des installations, y compris le débit et la pression prévus par l’abonnement, sera vérifié à ses frais.

L’abonné renonce à rechercher le service des eaux en responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement insuffisant de ses propres installations, et notamment de ses prises d’incendie.

CHAPITRE III : BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET INSTALLATIONS INTERIEURES

ARTICLE 13 : Mise en service des branchements et compteurs

La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après paiement au service des

eaux des sommes éventuellement dues pour son exécution, conformément à l’article 20 ci-

après.

Si l’immeuble comporte plusieurs logements, il sera établi à l’extrémité du branchement  soit un seul compteur, soit un seul compteur, soit autant de compteurs que de logements à partir desquels ceux-ci seront alimentés individuellement ; dans tous les cas, il sera appliqué autant de parties fixes que d’unités de logement.

Les compteurs sont posés et entretenus en bon état de fonctionnement et d’étanchéité par le service des eaux. Les compteurs doivent être placés en limite de propriété et aussi prés que possible des limites du domaine public de façon à être accessibles facilement et en tout temps aux agents du service des eaux.

Si le compteur est placé dans un bâtiment, ceci étant accepté à titre exceptionnel, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit rester accessible, afin que le service des eaux puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.

Le type et le calibre des compteurs sont fixés par le service des eaux compte tenu des besoins annoncés par l’abonné, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux instruments de mesure.

Si la consommation d’un abonné ne correspond pas aux besoins qu’il avait annoncés, l’une des parties peut proposer à l’autre la signature d’un avenant à la demande d’abonnement portant remplacement du compteur par un matériel adapté aux besoins de l’abonné. L’opération s’effectue aux frais de l’abonné.

L’abonné doit signaler sans retard au service des eaux tout indice d’un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur.

ARTICLE 14 : Installations intérieures de l’abonné, fonctionnement et règles générales

14-1 Règles générales

Les installations intérieures de l’abonné commencent inclusivement à partir du joint de sortie du compteur, l’abonné en assure la responsabilité.

L’installation du branchement par le service des eaux comporte la pose du

compteur et son rattachement à la canalisation d’amenée d’eau. Le service des eaux n’est pas tenu de connecter les installations privées de l’abonné au compteur. Au cas où le service des eaux viendrait à réaliser cette opération à titre gracieux, celle-ci s’effectuerait sous la responsabilité de l’abonné à qui il appartiendrait d’en vérifier ou de faire vérifier l’étanchéité, la responsabilité du service des eaux s’arrêtant au compteur.

14-2 Les fuites

Les fuites qui pourraient intervenir sur les installations après compteur seront à la charge de l’abonné et aucune réduction des consommations ne pourra être accordée, chaque abonné ayant la responsabilité de ses installations et la possibilité de contrôler lui-même, à tout moment, la consommation indiquée au compteur.

14-3 Les travaux

Tous les travaux et d’entretien après le compteur sont exécutés par un prestataire du service choisi par l’abonné et à ses frais.

Le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement ou de suspendre la fourniture de l’eau si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. Le service des eaux pourra exiger de l’abonné, la preuve par un organisme habilité, que l’installation est conforme à la réglementation sanitaire. L’abonné est seul responsable de tous dommages causés à la collectivité, aux tiers ou aux agents du service tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages situés à l’aval du compteur.

14-4 Les coups de bélier

Tout appareil qui constituerait une gêne pour la distribution publique ou un danger pour le branchement, notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement. En particulier les robinets du puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier. A défaut, le service des eaux peut imposer un dispositif anti-bélier dont il fixera les caractéristiques. Cet appareil sera placé à la charge de l’abonné et sur ses installations, par l’entreprise de son choix.

14-5 Les retours d’eau

Conformément au règlement sanitaire, les installations intérieures d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre, à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public potable par des matières résiduelles, des eaux nocives ou tout autre substance indésirable. En particulier, les abonnés possesseurs de générateurs d’eau chaude doivent munir la canalisation amenant l’eau froide à ces appareils, de clapets de retenue, entretenus en bon état pour éviter, en toutes circonstances, le retour d’eau chaude vers le compteur.

Les nouveaux branchements devront obligatoirement être pourvus, à l’aval immédiat de compteur, d’un dispositif anti-retour adapté bénéficiant de la marque NF, anti-pollution (ou toute marque équivalente CEE) ou agréé par l’autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l’abonné qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement.

14-6 Eau ne provenant pas du réseau public

Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le service des eaux. Toute communication entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite.

Les canalisations et réservoirs d’eau non potable doivent être entièrement distincts est différenciés des canalisations et réservoirs d’eau potable au moyen de signes distinctifs et conformes aux normes.

L’alimentation des réservoirs à l’atmosphère ne peut se faire que par rupture de charge. Les réservoirs sous pression seront à membranes qualité alimentaire.

L’emploi d’appareils pouvant mettre en dépression la canalisation publique à travers le branchement est interdit.

14-7 Mise à la terre

Pour raison de sécurité, l’utilisation des canalisations enterrées de la distribution publique pour construite des prises de terre et l’utilisation des canalisations d’eau intérieures pour la mise à terre des appareils électriques sont interdits.

Dans les immeubles existants ne comportant pas de canalisations de terre et s’il n’est pas possible d’installer une telle canalisation, il peut être admis d’utiliser les conduites intérieures d’eau sous réserve du respect des normes en vigueur et sur avis du service des eaux et dans les conditions de l’article 15.

14-8 Fermeture du robinet sous bouche à clé

Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de canalisations notamment pendant l’absence des usagers, les abonnés peuvent demander au service des eaux, avant leur départ, la fermeture du robinet sous bouche à clé à leur frais, cette mesure n’interrompant pas l’abonnement si la période de fermeture est inférieure à un an.

14-9 Contrôle des installations- Mise en conformité

Lorsque les installations intérieures d’un abonné sont susceptibles d’avoir des répercutions nuisibles su la distribution publique ou de ne pas être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, le service des eaux, ou tout autre organisme mandaté par la collectivité peut, en accord avec l’abonné, procéder à leur vérification.

Les abonnés seront invités à mettre fin aux anomalies éventuellement constatées, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de correction de ces anomalies dans les quinze jours qui auront suivi la réception de cette lettre recommandée, le service des eaux sera en droit de fermer le branchement sans autre préavis.

En cas d’urgence et de danger pour la santé publique, il pourra cependant être procédé immédiatement et d’office à la fermeture du branchement concerné conformément à l’article 2- Règlement type.

ARTICLE 15 : Installations intérieures de l’abonné. Cas particuliers

Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, le service pourra prescrire la mise en place à l’aval immédiat du compteur d’un dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF antipollution ou agréé par l’autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l’abonné qui devra en assurer la surveillance te le bon fonctionnement. Dans les immeubles existants ne comportant pas de canalisation de terre et s’il n’est pas possible d’installer une telle canalisation, il peut être admis d’utiliser les conduites intérieures d’eau sous réserve du respect des conditions suivantes :

-la conduite d’eau intérieure doit être reliée à une prise de terre réalisée dans le sol sous-jacent à l’immeuble

-la continuité électrique de cette canalisation doit être assurée sur son acheminement

-un manchon isolant de deux mètres de longueur droite doit être inséré à l’aval du compteur d’eau et en amont de la partie de la conduite reliée à la terre ; lorsque cette longueur ne peut être réalisée, le manchon isolant est complété par un dispositif permettant d’éviter le contact simultané entre la corps humain et les parties de canalisations séparées par ledit manchon isolant.

-La canalisation intérieure doit faire l’objet d’un repérage particulier, une plaque apparente est placée prés du compteur d’eau signale que la canalisation est utilisée comme conducteur. Toute effraction aux dispositions de cet article entraîne la responsabilité de l’abonné et la fermeture de son branchement.

ARTICLE 16 : Installations intérieures de l’abonné. Interdictions

Il est formellement interdit à l’abonné :

- d’user de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires et notamment d’en céder oui d’en mettre à la disposition d’un tiers sauf en cas d’incendie

- de pratiquer tout piquage ou orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur

- de modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs ou cachets

- de faire sur son branchement des opérations autres que la fermeture ou l’ouverture des robinets d’arrêt ou du robinet de purge. L’abonné ayant la garde de la partie du branchement non situé sur le domaine public, les mesures conservatoires qu’il peut être amené à prendre de ce fait ne sont pas visées, sous réserves qu’il en ait immédiatement avertit le service de l’eau.

Toute infraction au présent article doit être précédée d’une mise en demeure préalable de quinze jours notifiée à l’abonné, excepté le cas où la fermeture est nécessaire pour éviter des dommages aux installations, protéger les intérêts des autres abonnés ou faire cesser un délit/

ARTICLE 17 : Manœuvre des robinets sous bouche à clé et démontage des branchements

La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque branchement est uniquement réservée au service des eaux et interdite aux usagers. En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur.

Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur.

Les abonnés sont tenus d’effectuer la régularisation des installations qui ne seraient pas conformes aux prescriptions du présent règlement. La régie ne pourra ni être recherchée ni mise en cause à raison des dommages pouvant résulter du fait de la non mise en conformité.

ARTICLE 18. Compteurs : relevés, fonctionnement, entretien

Toutes facilités doivent être accordées au service des eaux pour le relevé du compteur qui aura lieu au moins une fois par an pour les abonnements ordinaires et dans les conditions prévues à leur contrat pour les abonnements spéciaux.

Si, à l’époque d’un relevé, le service des eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place, soit un avis de passage, soit une carte relevé que l’abonné doit retourner complétée et affranchie au tarif national en vigueur au service des eaux dans un délai de dix jours.

Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou si la carte relevé n’a pas été retournée dans un délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l’année précédente : le compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant.

En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, ou au cas où l’abonné refuserait l’accès à son compteur, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant rendez-vous, de procéder contre remboursement des frais par l’abonné à la lecture du compteur, et cela dans un délai maximum de trente jours après mise en demeure, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux, est en droit de procéder à la fermeture du branchement.

En cas d’arrêt du compteur, la consommation, pendant l’arrêt est calculée, sauf preuve contraire apportée par l’une ou l’autre partie, sur la base de la consommation pendant la période correspondante de l’année précédente ou, à défaut sur celle de l’année en cours, s’il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement déterminé.

En cas de répétiteur à distance, le compteur est le seul appareil de mesure faisant foi lorsqu’une distorsion d’enregistrement apparaît entre celui-ci et le répétiteur.

Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture d’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance jusqu’à la fin de l’abonnement. Lorsqu’il réalise la pose d’un nouveau compteur et qu’il accepte l’ouverture d’un branchement, le service des eaux prend toutes les dispositions utiles pour qu’une bonne protection du compteur contre le gel et les chocs puisse être réalisée dans des conditions climatiques normales de la région concernée.

L’abonné doit prendre à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude et les accidents divers.

Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service des eaux que les compteurs ayant subi des détériorations indépendantes du fait de l’usager et des usures normales.

Tout remplacement et toute réparation de compteur dont le plomb de scellement aura été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (incendie, introduction de corps étrangers, carence de l’abonné dans la protection du compteur, chocs extérieurs, …) sont effectués par le service des eaux aux frais de l’abonné. Il est alors tenu compte de la valeur du compteur. Les dépenses ainsi engagées par le service des eaux pour le compte d’un abonné font l’objet d’un mémoire dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures d’eau.

ARTICLE 19 : Compteurs, vérification

Le service des eaux pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge utile.

Ces vérifications ne donneront lieu à aucune allocation à son profit.

L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications de son compteur.

Le contrôle est effectué sur place par le service des eaux en présence de l’abonné et à sa charge sous forme de jaugeage. En cas de contestation, l’abonné a la faculté de demander la dépose du compteur, en vue de son étalonnage.

La tolérance de l’exactitude est celle donnée par la réglementation en vigueur du service des instruments et mesures, sur une installation agréée par lui.

Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires visées à l’article 13, les frais de vérification, de jaugeage, et de l’étalonnage sont à la charge de l’abonné.

Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les frais de vérification sont supportés par le service des eaux, et le compteur sera remplacé par un compteur neuf en location. De plus, la facturation sera, s’il y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé.

Il n’y aura possibilité pour aucune des parties de demander des dédommagements à caractère rétroactif sur les semestres qui précédent celui de la dernière facturation reçue, chacune des parties ayant à tout moment le droit de provoquer la vérification du compteur. Le service des eaux a le droit de procéder à tout moment et à ses frais à la vérification des indications des compteurs des abonnés.

CHAPITRE IV : PAIEMENTS

ARTICLE 20 : Paiement du branchement et du compteur

Toute installation de branchement donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement au vu d’un mémoire établi par le service des eaux, sur la base d’un bordereau de prix préalablement accepté par le syndicat.

Le compteur restant propriété syndicale, celui-ci sera inclus dans l’abonnement annuel.

Conformément à l’article 13, la mise en service du branchement n’a lieu qu’après paiement des sommes dues.

ARTICLE 21 : Paiement des fournitures d’eau

Le service des eaux effectuera un relevé annuel des compteurs.

Il est établi une part fixe correspondant aux frais de gestion du réseau et une part proportionnelle en fonction du volume de consommation. Les abonnés ordinaires sont facturés annuellement.

Pour les gros consommateurs, le service des eaux dispose de la possibilité de les facturer à des fréquences plus rapprochées.

L’abonné n’est pas fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur.

Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de vingt jours à partir de la réception de la facture, et si l’abonné ne peut apporter la preuve du bien fondé de sa réclamation, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, un mois après la notification de la mise en demeure, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné. La réouverture du branchement intervient après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré.

Les redevances sont mises en recouvrement par le Trésor Public, habilité à en faire poursuivre le versement par tous les moyens de droit commun.

ARTICLE 22 : Frais de fermeture et de réouverture du branchement

Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l’abonné. A titre de simplification et dans un esprit d’égalité de traitement, le montant de chacune de ces opérations est fixé forfaitairement par délibération du Conseil Syndical, tarif qui distingue :

-une simple résiliation ou une fermeture demandée en application du dernier alinéa de l’article 14

-une impossibilité de relève du compteur ou de non-paiement des redevances, sauf le cas où la réclamation de l’abonné est justifiée

-une réouverture d’un branchement fermé en application de l’article 16

La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la redevance d’abonnement, tant que celui-ci n’a pas été résilié. Toutefois, la résiliation sera considérée comme prononcée à l’issue de la première année suivant la fermeture, sauf demande contraire de l’abonné.

ARTICLE 23 : Paiement des prestations et fournitures d’eau relatives aux abonnements temporaires

Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et de compteur, pour les abonnements temporaires, font l’objet de conventions spéciales avec le service des eaux et sont à la charge de l’abonné.

La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par lesdites conventions ou, à défaut, par application de celles fixées à l’article 21.

ARTICLE 24 : Remboursement d’extensions et autres frais en cas de cessation d’abonnement

Lorsque pour desservir un abonné, il a été établi des installations spéciales (canalisations, branchements, …), cet abonné, s’il résilie son abonnement dans un certain délai, peut être obligé à verser une indemnité qui doit être prévue au contrat d’abonnement ou à la convention éventuellement passée pour la réalisation des installations.

ARTICLE 25 : Régimes des extensions réalisées sur l’initiative des particuliers

Le service des eaux se fait rembourser auprès des propriétaires tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d’établissement de l’extension, dans les conditions définies par le conseil syndical.

Dans le cas où les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusieurs riverains, le syndicat détermine la répartition des dépenses faites entre ces riverains en se conformant à l’accord spécial intervenu entre eux.

A défaut d’accord spécial, la participation totale des riverains dans le dépense de premier établissement est partagée proportionnellement aux distances qui séparent l’origine de leurs branchements de l’origine de l’extension.

Pendant les cinq premières années suivant la mise en service d’une extension ainsi réalisée, un nouvel usager ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle qu’il aurait payée lors de l’établissement de la canalisation diminué au 1/5ème par année de service de cette canalisation. Cette somme sera partagée entre les usagers déjà branchés, proportionnellement à leur participation ou à celle du prédécesseur en cas de changement de riverain.

La partie des branchements réalisée d’office est incorporée au réseau public, propriété du syndicat.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de la canalisation d’eau, le raccordement au branchement situé sous le domaine public sera réalisé par le service des eaux ou sous sa direction par une entreprise agréée par lui moyennant un forfait défini par vote du conseil syndical.

CHAPITRE V : INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE DISTRIBUTION

ARTICLE 26 : Interruption résultant de cas de force majeure et de travaux

Le service ne peut être tenu responsable d’une perturbation de la fourniture due à un cas de force majeure.

Le service des eaux avertit les abonnés vingt quatre heures à l’avance lorsqu’il procède à des travaux de réparation ou d’entretien prévisibles.

En cas d’interruption de la distribution excédant quatre jours consécutifs, la redevance d’abonnement est réduite au prorata du temps de non utilisation, sans préjudice des actions en justice que l’usager pourra intenter pour obtenir réparation des dommages causés par cette interruption.

ARTICLE 27 : Restrictions à l’utilisation de l’eau et modification des caractéristiques de distribution

En cas de force majeure, notamment de pollution des eaux, le service des eaux a, à tout moment, le droit d’apporter en accord avec le conseil syndical, des limitations à la consommation d’eau en fonction des possibilités de la distribution, ou des restrictions aux conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins sanitaires.

Dans l’intérêt général, le conseil syndical se réserve le droit d’autoriser le service des eaux à procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que la pression de service, même si les conditions de desserte des abonnés doivent en être modifiées, et sans que ceux-ci puissent réclamer une indemnité ou une réduction du prix de l’abonnement, sous réserve que le service des eaux ait, en temps opportun, averti les abonnés des conséquences desdites modifications.

ARTICLE 28 : Cas du service de lutte contre l’incendie

Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau.

Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le service des eaux doit en être averti trois jours à l’avance de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le service de protection de l’incendie.

En cas d’incendie et jusqu’à la fin du sinistre, les conditions du réseau de distribution peuvent être supprimées sans que les abonné puissent faire valoir un droit quelconque à dédommagement.

La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe aux seuls service des eaux et service de protection contre l’incendie.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 29 : Date d’application

Le présent règlement est mis en vigueur à compter de l’exercice 2005, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.

ARTICLE 30 : Modifications du règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le conseil syndical et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.

ARTICLE 31 : Clauses d’exécution

Le Président du syndicat, les agents du service des eaux habilités à cet effet et le receveur syndical en tant que de besoin, sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.

Saint-Pierre Dels Forcats, le ---------------------

Le Président,

Jean-Luc MOLINIER,